Специјална болница за рехабилитацију

“Гамзиград”

Бр. 762

24.03.2015.

З А Ј Е Ч А Р

Пртедмет: Одговори са додатним појашњењем конкурсне

документације за ЈНМВ бр. 2М за 2015. годину.

Предмет јавне набавке добара је набавка санитетског, лабораторијског и медицинског материјала, бр. 2М за 2015.годину  за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “Гамзиград”

Заинтересовани понуђачи су тражили  појашњење наведене конкурсне документације и поставили следећа питања:

Питање 1. „ВелеБит“ из Новог Сада,

„ Да ли ће наручилац, да би омогућио што већу конкуренцију, на шта је по Закону обавезан и самим тим добио најповољнију понуду у складу са начелима из Закона, одвојити ставку 1, Ekg elektrode sa gelom H98 S6 (60mm) из партије 3- медицински материјал, у засебну партију, а ставке од 2 до 4 у посебну партију?

Одговор 1.

У партији 3 - Медицински материјал наручилац ће издвојити ставку 1, Ekg elektrode sa gelom H98 S6 (60mm), у засебну партију, а ставке од 2 до 4 у посебну партију, тако да ће бити изменa конкурсне документације.

Питање 2. „Nova-Grosis“ из Ниша,

Питање је везано за партију бр. 1 - Санитетски материјал, ставке бр.:

13. Braunile

Која димензија Вам треба?

16. Asepsol konc.

Да ли Вам треба од 1% или од 5% ?

19. Traka za kontrolu sterilizacije

Које траке Вам требају за влажну или суву стерилизацију?

Ставке:

25. Ringer infudibile 500ml (sol)

26. Fiziološki rastvor 3% (sol)

28. Dragersorb (Sodalime)

Oве ставке не припадају истој групи као ставке из партије бр. 1, те Вас молимо да их избаците јер припадају групи лекова.

Одговор 2.   Наручилац je прихватио сугестију потенцијалног понуђача и извршио измену и допуну конкурсне документације на следећи начин:

У партији бр. 1 - Санитетски материјал,

Ставка 13. Braunile  22G,

Ставка 16. Asepsol konc. 1%,

Ставка 19. Traka za suvu sterilizaciju.

Ставке 25, 26 и 28 су избачене.

У складу са чл. 63. ст. 3. наручилац доставља одговор заинтересованом лицу и објављује га на Порталу јавних набавки и својој Интернет страници.

НАПОМЕНА:

Урађене су измене и допуне конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца и рок за подношење понуда је продужен до 03.04.2015.

Председник Комисије за јавне набавке,

Жарко Ђорђевић